Протокол рассмотрения заявок на участие №7/25 от 03.03.2025 г.

Место публикации: 347370, Ростовская область, г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 137, помещ. 32

1. Организатор закупки: ООО "Волгодонская ТЭЦ-1"

2. Контактное лицо: Лавренова Елизавета Юрьевна

lavrenova-81@mail.ru, 8(8639)25-78-26, (доб. 202)

3. Наименование закупки/предмет договора: Поставка вентиляторов радиальных ВЦ 14-46-4.

4. Дата и время начала подачи заявок: 20.02.2025 00:00 (по московскому времени).

5. Дата и время рассмотрения заявок: 03.03.2025 09:00 (по московскому времени).

6. Место рассмотрения заявок: 347370, Ростовская область, г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 137, помещ. 32.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) без учёта НДС.

8. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений было подано: 1 заявка:

| Порядковый номер заявки | Дата и время подачи заявки | Наименование участника закупки | Решение о допуске |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.02.2025 13:24:33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВЕНТ" | Отклонить, на основании п. 21.2.6 Положения о закупках ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» |

9. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям |
| --- | --- |
| 1 | Не соответствует требованиям, а именно: Характеристики товара (черная сталь с покраской) предложенные Участником в заявке, не соответствуют характеристикам товара указанных в Техническом задании (оцинкованная сталь). |