ПРОТОКОЛ № 6/ВП

заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме, на право заключения договора по лоту: ОКПД2 28.13.14 Поставка, шефмонтаж, шеф-наладка насосов блочной циркуляционной насосной для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этап 3 (лот № 0483-КС ДОХ-2025-УСГС)

| город Красноярск | 10.12.2025 |
| --- | --- |

## СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме, на право заключения договора по лоту: ОКПД2 28.13.14 Поставка, шефмонтаж, шеф-наладка насосов блочной циркуляционной насосной для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этап 3 (лот № 0483-КС ДОХ-2025-УСГС)

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок

РЕШИЛИ:

- Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

- Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер его заявки | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06.10.2025 23:32 (МСК) | ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» (690022, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, офис 23, ИНН: 2543121146) | 93 780 127,73 |
| 2. | 08.10.2025 11:31 (МСК) | ООО «ЭнергоВэлвс» (111020, РФ, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 5, эт. 2 пом. IV, ком. 4Б, ИНН: 7708742725) | 100 100 000,00 |
| 3. | 09.10.2025 13:58 (МСК) | ООО «ПГМ Маш» (107061, РФ, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8, пом. 46, ИНН: 7701985983) | 105 120 930,00 |
| 4. | 15.10.2025 09:42 (МСК) | ООО «Бауманс Груп» (600015, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, офис 201, ИНН: 3327125074) | 79 995 000,00 |
| 5. | 15.10.2025 19:25 (МСК) | ООО «Вольтекс» (620149, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 22, кв. 71, ИНН: 6671306936) | 85 227 000,00 |
| 6. | 15.10.2025 23:24 (МСК) | ООО «Моторкон» (150000, РФ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 7, ИНН: 7604288970) | 105 068 500,00 |
| 7. | 16.10.2025 06:40 (МСК) | ООО «ЭС-ЭЛ Пампс» (690105, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, офис 191, ИНН: 2543173627) | 105 298 000,00 |
| 8. | 16.10.2025 08:10 (МСК) | ООО «ЭнергоФронт» (192019, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, лит. А, оф. 518, ИНН: 7811633328) | 99 195 678,00 |
| 9. | 16.10.2025 08:13 (МСК) | ООО «Ксайлрус» (115280, РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2, помещ. 3/1, ИНН: 9725099392) | 93 000 000,00 |
| 10. | 16.10.2025 08:35 (МСК) | ООО «Группа Компаний Профитрейд» (109052, РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 1, ИНН: 7722756818) | 85 800 000,00 |
| 11. | 16.10.2025 08:38 (МСК) | ООО «Новые Гидросистемы» (614007, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 5/1, ИНН: 5904282414) | 91 650 000,00 |
| 12. | 16.10.2025 08:59 (МСК) | ООО «Техносила» (620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д.14, ИНН: 6674182365) | 104 523 000,00 |

ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки Участника ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а), б) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки не предоставлены документы (Справка об опыте Участника, копии договоров, товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД или КС-2 с указанием стоимости и наименования поставленного оборудования и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подписанных с обеих сторон), подтверждающие опыт поставки насосов. Таким образом, Участник не подтвердил опыт поставки насосов в объеме не менее 30 % от НМЦ лота, что не соответствует условию п. 8.4 ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «8.4 Квалификационные требования Наличие у Участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки насосов, на сумму не менее 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении и Документации о закупке, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника» (форма 7) (Приложение № 4), с обязательным представлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов: а) копий, подписанных с обеих сторон договоров; б) копий подписанных с обеих сторон товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД или форму КС-2 с указанием стоимости и наименования поставленного оборудования. в) и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования продукции, подписанных с обеих сторон К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника» (форма 7) (Приложение № 4), а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |
| 2. | - В составе заявки не предоставлены Письмо о подаче оферты, Техническое предложение, Анкета Участника, Справка об опыте Участника, по формам, установленным Приложением № 4 к ДоЗ – Образцы форм документов, включаемых в заявку, что не соответствует пп. 4.3.3. п. 4.3. ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «4.3.3. Участник должен подготовить заявку, включающую в себя полный комплект документов согласно перечню, определенному Приложением № 6 – Состав заявки. Образцы форм документов, включаемых в состав заявки, а также инструкции по их подготовке, приведены в Приложение № 4», а также пп. 2, 4, 6, 7 п. 11.1.1 ДоЗ, в котором установлено следующее требование: - «11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – СОСТАВ ЗАЯВКИ - 11.1 Состав заявки - 11.1.1 Заявка на участие в закупке должна содержать следующий комплект документов (по установленным формам и в соответствии с инструкциями, приведенными в Приложении № 4): - Письмо о подаче оферты (форма 2); - Техническое предложение (форма 4); - Анкета Участника (форма 6); Справка об опыте Участника (форма 7), с необходимыми приложениями к ней, – предоставляется, если установлено соответствующее квалификационное требование к опыту (подраздел 8.4 Приложения № 3) и (или) если в Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8) установлен соответствующий критерий оценки в части опыта». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |
| 3. | - В составе заявки предоставлена Спецификация поставляемой продукции, не соответствующая форме, установленной Приложением № 2 к Техническим требованиям (Приложение № 1 к ДоЗ), а именно, отсутствуют заполненные столбцы «Изготовитель», «Технические характеристики», «Ед. изм», «Срок поставки», «Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования», что не соответствует условию пп. 3.2 п. 3 Технических требований (Приложение № 1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: - «3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки - 3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу)». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |
| 4. | - Участник в составе заявки предоставил Коммерческое предложение, где отсутствуют округление до двух знаков после запятой, что не соответствует п. 1.3.3 Приложения № 4 к ДоЗ – Образцы форм документов, включаемых в заявку, в котором установлено следующее требование: «1.3.3. Все расчеты (на последнем этапе вычислений) в Коммерческом предложении округляются до двух знаков после запятой; результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |
| 5. | Участник в составе заявки не предоставил Справку о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу и шеф-наладке, что не соответствует п. 3.1 Технических требования (Приложение № 1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шеф-наладке в произвольной форме». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |
| 6. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |

ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки Участника ООО «ЭнергоВэлвс»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «ЭнергоВэлвс» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).». Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |

ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки Участника ООО «ПГМ Маш»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «ПГМ Маш» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки предоставлено Техническое предложение, в котором в пп. 3.7, 5.4, 7.1, 10.2 Таблицы «Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Насос циркуляционный системы охлаждения ГДКС», а также в пп. 3.7, 5.4, 10.2 Таблицы «Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1.1): ОКПД2. 28.13 Поставка насосов главного корпуса для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этапы 3, 4» указаны некорректные Требования Заказчика, тем самым Участник не подтвердил согласие с требованиями, предусмотренными Техническими требованиями (Приложение № 1 к ДоЗ), что не соответствует условию пп. 2 п. 1.4.3 Приложения № 4 к ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «пп. 2 п. 1.4.3 Приводится табличная форма Технического предложения для заполнения Участником, установленная в Технических требованиях (Приложение № 1 к Документации о закупке) – смотрите таблицу или таблицы со столбцом «Предложение Участника»: Участник обязан описать все такие позиции Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), включенных во все таблицы с учетом предлагаемых условий Договора, а также иных требований Документации о закупке. Под этим понимается, что Участник должен привести в Техническом предложении все необходимые таблицы и заполнить в них отведенный для его предложения столбец «Предложение Участника» с учетом инструкций для заполнения, без корректировки уже имеющейся в таблицах информации и требований, а также с сохранением их формы и структуры. При этом формирование Участником предложений необходимо осуществлять с учетом следующего: - если по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения в отношении поставляемой продукции (то есть отличные от простого согласия) вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут носить исключительно информационный характер, и не будут приняты к рассмотрению; - равным образом, по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подробное предложение в отношении поставляемой продукции, Участником вместе с подробным предложением дополнительно заявит согласие («Согласны с требованием» или в иной форме декларацию) на поставку продукции на условиях, указанных в Документации о закупке, такое согласие будет носить исключительно информационный характер, и не будет принято к рассмотрению; - если в отношении параметра продукции установлено также: «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения», то вместе с Техническим предложением предоставляется соответствующий документ и (или) иная информация, сведения (в соответствии с указанным способом подтверждения), подтверждающие соответствие продукции по рассматриваемому параметру». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос предоставлено Техническое предложение, в котором в пп. 3.7, 5.4, 7.1, 10.2 Таблицы «Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Насос циркуляционный системы охлаждения ГДКС», а также в пп. 3.7, 5.4, 10.2 Таблицы «Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1.1): ОКПД2. 28.13 Поставка насосов главного корпуса для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этапы 3, 4» указаны некорректные Требования Заказчика, а также, вместо согласия с требованиями указаны характеристики предлагаемой продукции. |
| 2. | По результатам дополнительной экспертизы выявлено замечание «Участник предоставил Спецификацию поставляемого оборудования, где неверно указал стоимости ЗИП, а так же дважды указал стоимость шеф-монтажа и шеф-наладки из-за чего стоимость увеличилась, что не соответствует п. 4.3.16 ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «4.3.16 Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию. Также должны отсутствовать: а) внутренние противоречия между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа; б) противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП». |
| 3. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки Участника ООО «Бауманс Груп»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Бауманс Груп» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 6. Об отклонении заявки Участника ООО «Вольтекс»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Вольтекс» от дальнейшего рассмотрения на основании 
пп. а) и б) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | С целью подтверждения опыта поставки насосов в составе заявки предоставлены: Справка об опыте Участника, договор поставки № 826/10-ФС от 19.09.24 г., УПД № 2 от 02.12.24 г, которые не приняты к рассмотрению для подтверждения требуемого опыта поставки, так как предметом является поставка электродвигателя. Таким образом, Участник не подтвердил опыт поставки насосов в объеме не менее 30 % от НМЦ лота, что не соответствует условию пп. 8.4 ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «8.4 Квалификационные требования Наличие у Участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки насосов, на сумму не менее 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении и Документации о закупке, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника» (форма 7) (Приложение № 4), с обязательным представлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов: а) копий, подписанных с обеих сторон договоров; б) копий подписанных с обеих сторон товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД или форму КС-2 с указанием стоимости и наименования поставленного оборудования. в) и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования продукции, подписанных с обеих сторон К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника» (форма 7) (Приложение № 4), а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы: справка об опыте Участника, копии договоров, товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД или форму КС-2, или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, подтверждающих опыт поставки насосов. |

ВОПРОС № 7. Об отклонении заявки Участника ООО «Моторкон»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Моторкон» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | По результатам дополнительной экспертизы выявлено новое замечание «Участник предоставил справку о сопутствующих услугах, где стоимость не соответствует стоимости. Указанной в Коммерческом предложении, что не соответствует п. 4.3.16 ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «4.3.16 Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию. Также должны отсутствовать: а) внутренние противоречия между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа; б) противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП». |
| 2. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |
| 3. | В составе ответа на дополнительный запрос Участник предоставил скорректированное Коммерческое предложение, в котором был изменен производитель предлагаемой продукции, а также приложено письмо (файл «Ответ на запрос разъяснений»), согласно которому сообщается следующее: производителем товара, предлагаемого к поставке, является ООО «МОТОРКОН», что является изменением сути заявки и не соответствует условию пп. 4.10.3 ДоЗ, в котором установлено следующее требование: «4.10.3 Не допускаются запросы со стороны Организатора, а также ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции)». |

ВОПРОС № 8. Об отклонении заявки Участника ООО «ЭС-ЭЛ Пампс»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «ЭС-ЭЛ Пампс» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 9. Об отклонении заявки Участника ООО «ЭнергоФронт»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «ЭнергоФронт» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 10. Об отклонении заявки Участника ООО «Ксайлрус»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Ксайлрус» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 11. Об отклонении заявки Участника ООО «Группа Компаний Профитрейд»

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Группа Компаний Профитрейд» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) и г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара, что не соответствует условию пп. 3 п. 2.2.1 Технических требований (Приложение №1 к ДоЗ), в котором установлено следующее требование: «2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции 3) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара или гарантийное письмо о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 12. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

РЕШИЛИ:

Признать заявки следующих Участников:

- ООО «Новые Гидросистемы»;

- ООО «Техносила»,

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС № 13. О ранжировке заявок

РЕШИЛИ:

- Утвердить расчет баллов по результатам оценки заявок:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | ООО «Новые Гидросистемы» | ООО «Техносила» |
| Критерий оценки 1: Цена договора (заявки) | 75% | -//- | 5,0000 | 4,3842 |
| Критерий оценки 2: Квалификация (предпочтительность) участника | 20% | -//- | 5,0000 | 5,0000 |
| Критерий оценки 3: Финансовое состояние (устойчивость) Участника | 5% | -//- | 3,0000 | 3,0000 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 4,9000 | 4,4382 |

- Утвердить ранжировку заявок:

| Место в ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или идентификационный номер его заявки | Цена заявки, руб. без НДС | Применение законодательства о национальном режиме в соответствии с ПП 1875 в части преимущества в отношении товара российского происхождения / работы, услуги соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 16.10.2025 08:38 (МСК) | ООО «Новые Гидросистемы» (614007, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 5/1, ИНН: 5904282414) | 91 650 000,00 | НЕТ |
| 2 место | 16.10.2025 08:59 (МСК) | ООО «Техносила» (620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д.14, ИНН: 6674182365) | 104 523 000,00 | НЕТ |

ВОПРОС № 14. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

- Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ООО «Новые Гидросистемы» (614007, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 5/1), ИНН 5904282414, с ценой заявки не более 91 650 000,00 руб. без учета НДС.

- Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с Победителем закупки на предмет включения в договор условий о соблюдении гарантийных обязательств в части представления поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» до момента поставки товара заказчику, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола.

- Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых). При подготовке договора к подписанию включить в спецификацию договора информацию о наименовании страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором стран мира, и изготовителе продукции в строгом соответствии с информацией, указанной в заявке Победителя.

- Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.2 Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии                                                                           Спиридонова И.И.