## к.л.
Приложение №1 к аналитической записке
№ 1299-1341ЭСК-25 от 26.02.2025
КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ
В результате анализа полученых коммерческих предложений на поставку электротехнической продукции для АО "ЭСК" 1 полугодие 2025 г., лучшие условия поставки были выбраны у Участника № 2, Участника № 3, Участника № 5, Участника № 6, Участника № 7
№ п/п | Наименование продукции | Требования | Ед. изм. | Кол-во | Участник №1 |  |  | Участник №2 |  |  | Участник №3 |  |  | Участник №4 |  |  | Участник №5 |  |  | Участник №6 |  |  | Участник №7 |  |  | Участник №8 |  |  | Лучшее предложение
[5 empty] | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Победитель по позиции
1 | Разрядник РВН-0,5 | согласно требованиям технического задания | шт. | 24 |  | 0 | 0 | Разрядник РВН-0.5 У1 Энергозащита 00000006 | 514.43 | 12346.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,4/3/125 УХЛ1 | 624.23 | 14981.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 859 | 20616 | 514.43 | 12346.27 | Участник №2
2 | Разъединитель РЛК КЭ-2-10 IV/400-4УХЛ1 с приводом ПР-У1-02 УХЛ1 и КМЧ (6500мм) | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 |  | 0 | 0 | Разъединитель высоковольтный РЛК 2 IV 10/400 УХЛ1 КЭАЗ 246359 | 54869.99 | 109739.98 | Разъединитель РЛК КЭ - 2 - 10 IV/400 - 4 УХЛ1 с приводом ПР - У1 - 02 УХЛ1 и КМЧ (6500мм) | 47450 | 94900 |  | 0 | 0 | Разъединитель РЛК 2 10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-У-02 с КМЧ (6200) | 47775 | 95550 |  | 47999.25 | 95998.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47450 | 94900 | Участник №3
3 | Разъединитель РПС-2Л 250А без ПВ | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рубильник РПС-2/1Л У3 TDM (250А, левый привод, без плавких вставок) | 8183.38 | 16366.76 | Разъединитель РПС-2Л-250А-безПВ-У3- | 8100.69 | 16201.38 |  | 0 | 0 |  | 9012.5 | 18025 | 8100.69 | 16201.38 | Участник №6
4 | Разъединитель РПС-2П 250А без ПВ | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рубильник РПС-2/1П У3 TDM (250А, правый привод, без плавких вставок) | 8183.38 | 16366.76 | Разъединитель РПС-2 250А П | 8100.68 | 16201.36 |  | 0 | 0 |  | 9012.5 | 18025 | 8100.68 | 16201.36 | Участник №6
5 | Рубильник РПС-4 400А левая рукоятка | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рубильник РПС-4/1Л У3 TDM (400А, левый привод, без плавких вставок) | 12201.2 | 24402.4 | Разъединитель РПС-4Л-400А-безПВ-У3- | 10801 | 21601.99 |  | 0 | 0 |  | 14188.5 | 28377 | 10801 | 21601.99 | Участник №6
6 | Рубильник РПС-4 400А правая рукоятка | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 |  | 0 | 0 | Рубильник РПС 4П 400А без ПВ У3 КЭАЗ 111470 | 10526.4 | 21052.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рубильник РПС-4/1П У3 TDM (400А, правый привод, без плавких вставок | 12201.2 | 24402.4 | РПС-4П-400А-безПВ-У3 | 10801 | 21601.99 |  | 0 | 0 |  | 14188.5 | 28377 | 10526.4 | 21052.8 | Участник №2
7 | Трансформатор тока 100/5 5ВА 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 3 | ТОП-0,66-I-5-0,5S-100/5 У3 МПИ 8 лет | 1680 | 5040 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-100/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 3852 | ТТН 30T/100/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1544.38 | 4633.14 |  | 0 | 0 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-100/5 У3 МПИ 8 лет | 1188 | 3564 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1536 | 4608 | 1188 | 3564 | Участник №7
8 | Трансформатор тока 150/5 5ВА 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 15 | ТОП-0,66-I-5-0,5S-150/5 У3 МПИ 8 лет | 1680 | 25200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-150/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 19260 | ТТН 30T/150/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1544.55 | 23168.25 |  | 1 | 15 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-150/5 У3 МПИ 8 лет | 1188 | 17820 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1494.5 | 22417.5 | 1188 | 17820 | Участник №7
9 | Трансформатор тока 200/5 5ВА 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 18 | ТОП-0,66-I-5-0,5S-200/5 У3 МПИ 8 лет | 1680 | 30240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-2-0,5S-5ВА-200/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 23112 | ТТН 30T/200/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1551.85 | 27933.3 |  | 2 | 36 | Т-0,66-2-0,5S-5ВА-200/5 У3 МПИ 8 лет | 1188 | 21384 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1524.5 | 27441 | 1188 | 21384 | Участник №7
10 | Трансформатор тока 250/5 5ВА 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 3 | ТШП-0,66-I-5-0,5S-250/5 У3 МПИ 8 лет | 1980 | 5940 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-2-0,5S-5ВА-250/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 3852 | ТТН 30T/250/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1551.85 | 4655.55 |  | 3 | 9 | Т-0,66-2-0,5S-5ВА-250/5 У3 МПИ 8 лет | 1176 | 3528 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1540 | 4620 | 1176 | 3528 | Участник №7
11 | Трансформатор тока 400/5А 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 3 | ТШП-0,66-I-5-0,5S-400/5 У3 МПИ 8 лет | 1203 | 3609 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-2-0,5S-5ВА-400/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 3852 | ТТН 40/400/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1550.15 | 4650.45 |  | 4 | 12 | Т-0,66-2-0,5S-5ВА-400/5 У3 МПИ 8 лет | 1176 | 3528 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1619 | 4857 | 1176 | 3528 | Участник №7
12 | Трансформатор тока 50/5 5ВА 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 9 | ТОП-0,66-5-0,5S-50/5 У3 МПИ 8 лет | 1860 | 16740 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-50/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 11556 | ТТН-Ш 50/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1582.83 | 14245.47 |  | 5 | 45 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-50/5 У3 МПИ 8 лет | 1056 | 9504 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1515.5 | 13639.5 | 1056 | 9504 | Участник №7
13 | Трансформатор тока 75/5 5ВА 0,5S | согласно требованиям технического задания | шт. | 9 | ТОП-0,66-5-0,5S-75/5 У3 МПИ 8 лет | 1860 | 16740 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-75/5 У3 МПИ 8 лет | 1284 | 11556 | ТТН-Ш 75/5- 5VA/0,5S-Р TDM МПИ 8 лет | 1582.83 | 14245.47 |  | 6 | 54 | Т-0,66-1-0,5S-5ВА-75/5 У3 МПИ 8 лет | 1056 | 9504 | КЭАЗ МПИ 8 лет | 1588 | 14292 | 1056 | 9504 | Участник №7
14 | Изолятор А-632 низковольтный | согласно требованиям технического задания | шт. | 12 |  |  | 0 | Изолятор А-632 АФЗ 00000097 | 43.75 | 525.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Изолятор А-645 Б (ОФП-2) низковольтный (930) | 56 | 672 | Изолятор опорный А-632 внутренняя установка, АФЗ, керамические | 59.42 | 713.09 |  | 0 | 0 |  | 73.5 | 882 | 43.75 | 525.02 | Участник №2
15 | Привод ПР-10 | согласно требованиям технического задания | шт. | 3 |  |  | 0 | Привод ПР-10 Электрофарфор | 9137.95 | 27413.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Привод ПР-10, ПРТ-13, ПРНЗ | 6940.5 | 20821.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6940.5 | 20821.5 | Участник №5
16 | Привод ПР-17 | согласно требованиям технического задания | шт. | 3 |  |  | 0 | Привод ПР-17 Электрофарфор | 11075.1 | 33225.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Привод ПР-17 | 8348.34 | 25045.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8348.34 | 25045.02 | Участник №5
17 | Трансформатор тока ТЛП-10-2 М1A 600/5 | согласно требованиям технического задания | шт. | 1 | ТПОЛ-10-4-0,5S/10Р-600/5 УХЛ2 МПИ 16 лет | 26496 | 26496 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ТПОЛ-10-4-0,5S/10Р-600/5 УХЛ2 МПИ 16 лет | 36180 | 36180 | ТЛП-10-2 М1АС-0,5/10Р/10Р-10/15/15-600/5 У2 б 40 кА МПИ 8 лет | 26000 | 26000 |  |  | 0 | ТПОЛ-10-0,5S/10Р-600/5 У3 МПИ 16 лет | 24780 | 24780 |  | 0 | 0 | 24780 | 24780 | Участник №7
18 | Трансформатор тока ТПЛ-10-М 200/5 | согласно требованиям технического задания | шт. | 4 | ТПЛ-10-М-0,5/10Р-200/5 У2 МПИ 16 лет | 25740 | 102960 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-2 00/5-200/5 20 52 У2 МПИ 16 лет | 29940 | 59880 | ТЛП-10-2 М2АС-0,5/10Р-10/15-200/5 У2 б 20 кА МПИ 8 лет | 25100 | 100400 |  |  | 0 | ТПЛ-10М 0,5/10P 200/5 У2 МПИ 16 лет | 25680 | 102720 |  | 0 | 0 | 25680 | 102720 | Участник №7
19 | Трансформатор тока ТПЛ-10-М 300/5 | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 | ТПЛ-10-М-0,5/10Р-300/5 У2 МПИ 16 лет | 25740 | 51480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-3 00/5-300/5 31,5 81 У2 МПИ 16 лет | 32100 | 64200 | ТЛП-10-2 М2АС-0,5/10Р-10/15-300/5 У2 б 31,5кА МПИ 8 лет | 25100 | 50200 |  |  | 0 | Трансформатор тока ТПЛ-10М-0,5/10Р-300/5 У2 МПИ 16 лет | 25680 | 51360 |  | 0 | 0 | 25680 | 51360 | Участник №7
20 | Трансформатор тока ТПЛ-10-М 600/5 | согласно требованиям технического задания | м | 2 | ТПЛ-10-М-0,5/10Р-600/5 У2 МПИ 16 лет | 25740 | 51480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-6 00/5-600/5 31,5 52 У2 МПИ 16 лет | 32100 | 64200 | ТЛП-10-2 М2АС-0,5/10Р-10/15-600/5 У2 б 40 кА МПИ 8 лет | 25100 | 50200 |  |  | 0 | ТПЛ-10М-0,5/10P-600/5 У2 МПИ 16 лет | 25680 | 51360 |  | 0 | 0 | 25680 | 51360 | Участник №7
21 | Трансформатор тока ТПЛ-10-М 100/5 | согласно требованиям технического задания | шт. | 2 | ТПЛ-10-М-0,5/10Р-100/5 У2 МПИ 16 лет | 25740 | 51480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-1 00/5-100/5 20 52 У3 МПИ 16 лет | 29940 | 59880 | ТЛП-10-2 М2АС-0,5/10Р-10/15-100/5 У2 б 10 кА МПИ 8 лет | 25100 | 50200 |  |  | 0 | ТПЛ-10М-0,5/10Р-100/5 У2 МПИ 16 лет | 25680 | 51360 |  | 0 | 0 | 25680 | 51360 | Участник №7
ИТОГО, руб. с НДС | [6 empty] | 387405 |  |  | 204303.23 |  |  | 94900 |  |  | 361380 |  |  | 609139.99 |  |  | 172489.3 |  |  | 350412 |  |  | 206177 |  | 579107.34
в том числе НДС 20 % | [6 empty] | 64567.5 |  |  | 34050.5383 |  |  | 15816.6667 |  |  | 60230 |  |  | 101523.3317 |  |  | 28748.2167 |  |  | 58402 |  |  | 34362.8333 |  | 96517.89
Условия оплаты |  |  |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | отсрочка платежа 14 рабочих дней |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | отсрочка платежа 30 календарных дней |  |  | Х
Срок поставки |  |  |  |  | Позиции 7-13 - в течение 25 календарных дней с даты подписания договора Позиции 17-21 - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора |  |  | 20 рабочих дней |  |  | 30 календарных дней |  |  | 45 календарных дней |  |  | 30 календарных дней |  |  | 140 календарных дней |  |  | 30 календарных дней |  |  | 15 календарных дней
Условия поставки |  |  |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя |  |  | Доставка до склада Покупателя
Решение комиссии | [16 empty] | Отклонить по позициям 18,19,20,21 (несоответствие технических характеристик, а именно МПИ)
Общая сумма позиций, по которым принято решение о признании участника закупки победителем, руб. с НДС | [7 empty] | 33924.09 |  |  | 94900 | [5 empty] | 45866.52 |  |  | 54004.73 |  |  | 350412
Количество позиций, по которым принято решение о признании участника закупки победителем | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 12
Главный специалист по закупкам В.С. Молодкина
Руководитель группы по закупкам Ю.Ю. Трущева

## Лист1
Кабель АВБШв 4х240
Провод СИП-2 -0,6/1 3х16+1х25
Провод СИП-2 3х25+1х54,6
Провод СИП-4 4х16 ГОСТ 31946-2012
Кабель ВВГнг(A)-LS 4х16
Кабель КВВГнг(A)-LS 10х2.5